|  |
| --- |
| Приложение 1к Акту готовности ГБОУ СО «Каменск-Уральская школа» (ул.Центральная.,11; Трудовые резервы,2)к 2021 / 2022 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты | Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: основной государственный регистрационный номер 1026600930784, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 66№006147812.Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке организации на учёт в налоговом органе: 6666008483, свидетельство о постановке о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 66 №005934731. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство №66 АД 754289 от 09.03.2011г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство №66 АД 754290 от 09.03.2011г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и № свидетельства об аккредитации
 | Лицензия (с приложением) серии 66 Л01 №18246 от 11 февраля 2016 года (бессрочная). Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Соответствуют.Начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.Серия 66А01 №8872.от 28 января 2016 года. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | Имеются образовательные программы:1. Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, вариант 2.;
 |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития на 2016-2021 годы рассмотрена на педагогическом совете 25.03.2016 года. Принята Советом школы 25.03.2016 года протокол №2.Согласована с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 13.08.2018г.  |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | Имеется. |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 220 |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | в одну смену2018000 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 210 человек *(превышения допустимой численности обучающихся нет)*2518000 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | Администрация (руководители) – 2 ставки;учителя – 55 ставок;воспитатели- 4,00 ставки;00медицинские работники – 2 ст.иные работники :19 ставокАдминистрация (руководители) – 2 ставки;учителя –55 ставок;воспитатели- 4,0 ставки;мастера производственного обучения-0;научные работники -0медицинские работники – 2 ст.иные работники: педагогические работники – 12,35 ставок;служащие – 7,5 ставок прочий персонал – 21,4 ставкиВакансия педагога – психолога -0,5 ставки.  |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 | В организации имеются Программы: Профилактики дорожно-транспортного травматизма «Безопасность дорожного движения»; Обучение детей мерам пожарной безопасности проводится по программе «Защити свой дом от огня». |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) акт освидетельствования скрытых работ гидравлического испытания системы отопления от 02 июля 2021 года 2) акт о гидропневматической промывке системы теплоснабжения от 02 июля 2021 года |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Соответствует требованиям. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  На 01.09.21 учебниками обеспечены 100 % |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Оборудование, имеющееся в мастерских обслуживающего труда, соответствует требованиям.Оборудование, имеющееся в мастерских технического труда, требует обновления в соответствии с современными требованиями. |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Спортивный зал находится в удовлетворительном состоянии, к проведению занятий готов. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование, спортивный инвентарь имеется не в полном объёме, требуется обновление спортивного инвентаря.Акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования имеются. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки  |  | Спортивная площадка имеется, находится в удовлетворительном состоянии, но в соответствие с современными требованиями требуется ремонт и замена имеющегося спортивного оборудования. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеется Акт проверки состояния безопасности спортивного оборудования и осмотра спортплощадки, игровой площадки, пришкольной территории от 08.06.2021 года. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество не устраненных нарушений;2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | нет00 |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Обучение руководителя организации пожарному минимуму : 1. обучение директора по программе «Требование пожарно-технического минимума». Удостоверение № 1 от 13.07.2020г,протокол №28.; удостоверение №51протокол №7 от 17.03.2021;

2)ответственный за ППБ в организации зам.директора по безо. «Пожарно-технический минимум». Удостоверение № 67 от 26.06.2020г.; удостоверение №52, протокол №7 от 17.03.2021;3) обучение сотрудников ППБ проводится 2 раза в год.4) обучение учащихся проводится на уроках ОБЖ. В учреждении проводятся плановые и внеплановые инструктажи.5) эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в год. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1. Огнетушителей достаточно. В здании школы по ул. Центральная- 26 штук, по ул.Трудовые резервы- 11 штук марки ОП-4(3).
2. Журнал учета средств в наличии
3. .Журнал учета средств в наличии

3)В июле 2021 закуплены 37 новых огнетушителей марки ОП-4(3). |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие ответственного лица;6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) АУПС, СОУЭ исправна .Акт обследования систем от 25.06.21г.3) договор на обслуживание ПС , СОУЭ №2 от 18.02.2021г.4)Аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», договор № 32 (СТ) от 18.02.2021г. с Каменск-Уральским ГО «ВДПО»5) Ответственной за работу с обслуживающими организациями системы оповещения о пожаре Приказом директора назначена заместитель директора по безопасности Хомутова Н.В.(приказ №6 от 11.01.2021).6) иных систем пожарной автоматики нет. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Протокол №224от 15.07.2020г.Протокол №223 от 15.07.2020г..Протокол №222от 15.07.2020г..Протокол №221 от 15.07.2020г. Протокол №220 от 15.07.2020г.Протокол №219 от 15.07.2020г.Протокол №130 от 15.07.2020г.Протокол №131 от 15.07.2020г.Протокол №75 от 15.07.2020г.Протокол №74 от 15.07.2020г.Заключение по результатам обследования:удовлетворительное |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Внутреннее - не предусмотрено. За территорией школы имеется пожарный гидрант. Ревизия пожарного гидранта проведена 10.07.2021года. |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности имеется, зарегистрирована в органе территориального отделения Государственной противопожарной службы РФ от 23.06.2021г. № 65436369000-50-96 (Ул.Центральная,11); от 23.06.2021г. № 65436369000-50-97(ул.Трудовые резервы,2) |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество выданных предписаний по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №55 /2019-222 от 29.11.2019 устранены не в полном объёме. Ходатайство о переносе исполнения сроков предписания передано в Роспотребнадзор.  |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя учреждения проводится специалистами Роспотребнадзора;2) сотрудники прошли санитарный 17 июля 2020 года;3) обучение сотрудников проводится 2 раза в год школьным фельдшером;4)обучение учащихся проводится на уроках ОБЖ; проводятся лекции, беседы школьным фельдшером, проводятся плановые и внеплановые инструктажи с обучающимися. |
|  | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) Питание обучающихся организовано в школьной столовой, организатором питания в которой является ГБОУ СО «Каменск-Уральская школа»;2) Столовая оснащена современным оборудованием , в достаточном количестве мебелью; 3) справка о техническом состоянии холодильного, торгово-технологического оборудования от 01.07.2021 г.;4) организация горячего питания:Договоры на поставку продуктов питания заключены с:- ИП Вакуленко О.Г.(безалкогольные напитки, мясо, масло, жиры, продукты мукомольно-крупяного производства, продукты мясоперерабатывающей промышленности мучные изделия, рыба, прочие продукты);- ИП Зеленов О.Ю. (хлеб, хлебобулочные изделия);-АО «Красногорское»;-ООО «Агрофирма «Травянское»;-ООО «Партнер» (молочная продукция);- ИП Коваль М.И.(кондитерские изделия) 5) Охват питанием 100 % учащихся; 6) Сертифицирована услуга организации питания в школьной столовой (сертификат № 0103223 от 13.05.2015г В школе разработан и утверждён регламент работы по системе безопасности пищевой продукции. Утвержден 22.12.2018г. (система ХАССП). |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеются рециркуляторы- 17 шт.Переносные бактерицидные лампы-2шт. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | 22.06.2021 произведена замена УФ лампы UV-12 GPM-L(APUV-1-15) в УФ стерилизаторе Aquapro UV – 12 GPM-HT установке обеззараживания воды Роса УФ-3,5 установленного на трубопроводе холодного водоснабжения. Акт выполненных работ от 22.06.2021. |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Проверкой установлено: вентиляционные каналы в учебных классах, кухне соответствуют нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов от 11.06.2021г.(ООО «Спектр-сервис»). |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) медкабинет2) Лицензия № ЛО-66-01-004493 от 31.01.2017г. выдана Министерством здравоохранения Свердловской области).3)мед. персоналом обеспечена |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № от \_\_\_ июля 2021 года Заключение: Проба №----------- «Вода питьевая, распределительная сеть» соответствует требованиям п.3.3. СанПин 2.1.4.1074-01» |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком  |  | Медицинский осмотр сотрудников проводится в соответствии с установленным графиком (август 2021) |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов  | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество не устранённых недостатков;2) количество не устранённых недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков |  Акт обследования от 16.04.20211. 2
2. 0
3. имеется
4. нет
 |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Тревожная сигнализация имеется, находится в исправном состоянии; 2) Каменск-Уральское ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».3) Ответственный в организации за КТС заместитель директора Хомутова Н.В.;4) ФГУП «Охрана» Росгварди, договор по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны объекта № 6734N00200 от 18.02.2021;Договор №046 на оказание услуги по технологическому обеспечению работоспособности оконечных устройств систем передачи извещений в установленном на объекте Комплексе технических средств охраны от 18.02.2021г. |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1) В дневное время предусмотрено в штатном расписании вахтер, в ночное время-сторож. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | Ограждение, имеется по всему периметру школы.  |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Видеонаблюдение имеется.По адресу образовательной организации ул.Центральная,11 - установлено 11 камер по наружному периметру, 18 камер установлено внутри здания организации. По адресу образовательной организации ул.Трудовые резервы,2 - установлено 10 камер по наружному периметру, 1 камера установлена внутри здания организации в вестибюле 1-го этажа.Ответственным за работу системы видеонаблюдения приказом по школе назначена заместитель директора Хомутова Н.В. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;
	2. договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | Ул. Центральная ,11-установлена арочная СКУД «МТД-КА»;  |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | Ответственный по учреждению по антитеррористической безопасности назначена приказом по школе Хомутова Н.В. заместитель директора (приказ от 04.03.2021г. № 42) 2) обучение (проведение инструктажей) сотрудников по антитеррористической безопасности проводится 2 раза в год согласно утверждённому плану.3) обучение учащихся проводится на уроках ОБЖ. В учреждении для учащихся проводятся плановые и внеплановые инструктажи |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | Установлено освещение по периметру здания школы  |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) иных (указать) (дата) | паспорт разработан, согласован вподразделениях: - ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 05.02.2020 г.- УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 06.02.2020г.- УФБС России по Свердловской области 06.02.2020г. |
| **Информационная безопасность** |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Ревизия проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами, по графику. Акт от 06.07.21 г №2 |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | 1)ООО «СервисЭкспресс»2) Договор от 18.02.2021 года №313122/02-2021/И |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 15(пятнадцать) |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Договор от 18.02.2021 года №313122/02-2021/И |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | - SkyDNS, программный фильтр- все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт от 09 июля 2021 года  |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Ответственным за информационную безопасность в образовательном процессе назначен системный администратор Дурыманов А.Г., приказ от 04.03.2021 г. № 42. |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение | Школьного автобуса нет  |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
 | Паспорт дорожной безопасности имеется. Утверждён директором школы 18 июня 2021 года.Согласован в администрации муниципального образования «город Каменск-Уральский» 22 июня 2021 года |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется учебно-тренировочный перекресток(территория школы, 1 этаж школы) |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации  | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
	2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004;
	3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | 1. ограждение территории ОО исключает выход на проезжую часть;
2. на маршрутах движения детей до ОО достаточно регулируемых пешеходных переходов, безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, обеспечена;
3. наличие тротуаров на маршрутах движения детей исключают движение детей по проезжей части.
 |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 15.01.2021 г. № 14 ответственная по охране труда и профилактике производственного травматизма в образовательном процессе специалист по охране труда Коровина И.П. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2020-2023 годы утверждён на собрании работников школы 16.11.2020 года, протокол собрания №2, зарегистрирован в ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости населения» 17.12.2020 запись №47-К.Дополнительное соглашение №1 к КД на 2020-2023 годы (протокол №3 от 25.02.2021, зарегестрировано ГКОУ службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости населения»26.03.2021 №30 -ДИ |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
	2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | 1)обучение руководителя – удостоверение №323 ОТ №-012178 протокол от 19.03.2021г. №117 2) специалист по ОТ, удостоверение 731 от 16.10.2020. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья обучающихся, воспитанников и работников школы имеется. Утверждены приказом от 15.01.21 №14 |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются . Утверждены приказом от 15.07.20 №96 |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год  |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество аттестованных рабочих мест;
	3. количество неаттестованных рабочих мест,
	4. планируемые сроки аттестации
 | 1) количество рабочих мест, всего- 502) проведена СОУТ 22.03.2017 - 33 рабочих места, 15.05.2018 - 173) нет  |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт помещений в школе |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 годи последующие годы | Перспективный план капитального ремонта организации имеется. Перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы:Проведение капитального ремонта здания школы по адресу Трудовые резервы,2.Основание :ЗАКЛЮЧЕНИЕ № СЗ008/20ТО по результатам технического обследования объекта «Здание школы по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые резервы,2 (Литер А)» |

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Меренкова О.Н.