|  |
| --- |
| Приложение 1  к Акту готовности ГБОУ СО «Каменск-Уральская школа» (ул.Лермонтова,2)  к 2021 / 2022 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** | | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: основной государственный регистрационный номер 1026600930784, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 66№006147812.  Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке организации на учёт в налоговом органе: 6666008483, свидетельство о постановке о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 66 №005934731. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство №66 АД 754289 от 09.03.2011г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство №66 АД 754290 от 09.03.2011г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия (с приложением) серии 66 Л01 №18246 от 11 февраля 2016 года (бессрочная). Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.  Соответствуют.  Начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.  Серия 66А01 №8872.от 28 января 2016 года. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Имеются образовательные программы:   1. Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО; 2. Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО; 3. Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 4. Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития; 5. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с НОДА |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Программа развития на 2016-2021 годы рассмотрена на педагогическом совете 25.03.2016 года. Принята Советом школы 25.03.2016 года протокол №2.Согласована с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 13.08.2018г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется. |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);   2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);   3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1  1  0 |
|  | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | в одну смену  13  135  0  0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 150 человек *(превышения допустимой численности обучающихся нет)*  13  130  0  0 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | Администрация (руководители) – 2 ставки;  учителя – 25 ставок;  воспитатели- 4,02 ставки;  0  0  медицинские работники – 1 ст.  иные работники :19 ставок  Администрация (руководители) – 2 ставки;  учителя – 25 ставок;  воспитатели- 4,0 ставки;  мастера производственного обучения-0;  научные работники -0  медицинские работники – 1 ст.  иные работники:  педагогические работники – 12,35 ставок;  служащие – 7,5 ставок  прочий персонал – 21,4 ставки  Вакансия педагога – психолога -0,5 ставки. |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);   2. кем и когда согласованы и утверждены;   3. на какой срок | В организации имеются Программы:  Профилактики дорожно-транспортного травматизма «Безопасность дорожного движения»;  Обучение детей мерам пожарной безопасности проводится по программе «Защити свой дом от огня». |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) акт освидетельствования скрытых работ гидравлического испытания системы отопления от 02 июля 2021 года  2) акт о гидропневматической промывке системы теплоснабжения от 02 июля 2021 года |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Соответствует требованиям. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | На 01.09.21 учебниками обеспечены 100 % |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Оборудование, имеющееся в мастерских обслуживающего труда, соответствует требованиям.  Оборудование, имеющееся в мастерских технического труда, требует обновления в соответствии с современными требованиями. |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Спортивный зал находится в удовлетворительном состоянии, к проведению занятий готов. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование, спортивный инвентарь имеется не в полном объёме, требуется обновление спортивного инвентаря.  Акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования имеются. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Спортивная площадка имеется, находится в удовлетворительном состоянии, но в соответствие с современными требованиями требуется ремонт и замена имеющегося спортивного оборудования. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеется Акт проверки состояния безопасности спортивного оборудования и осмотра спортплощадки, игровой площадки, пришкольной территории от 08.06.2021 года. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество не устраненных нарушений;  2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | нет  0  нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Обучение руководителя организации пожарному минимуму :   1. обучение директора по программе «Требование пожарно-технического минимума». Удостоверение № 1 от 13.07.2020г,протокол №28.; удостоверение №51протокол №7 от 17.03.2021;   2)ответственный за ППБ в организации зам.директора по безо. «Пожарно-технический минимум». Удостоверение № 67 от 26.06.2020г.; удостоверение №52, протокол №7 от 17.03.2021;  3) обучение сотрудников ППБ проводится 2 раза в год.  4) обучение учащихся проводится на уроках ОБЖ. В учреждении проводятся плановые и внеплановые инструктажи.  5) эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в год. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1. Достаточная, марка огнетушителей и количество ОП-4(3) – 24 шт.; 2. Журнал учета средств в наличии   3)В июле 2021 закуплены 24 новых огнетушителя. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) АУПС, СОУЭ исправна .Акт обследования систем от 25.06.21г.  3) договор на обслуживание ПС , СОУЭ №2 от 18.02.2021г.  4)Аппаратный комплекс «ОКО», договор № 73 (ОКО) от 18.02.2021г. с Каменск-Уральским ГО «ВДПО»  5) Ответственной за работу с обслуживающими организациями системы оповещения о пожаре Приказом директора назначена заместитель директора по безопасности Хомутова Н.В.(приказ №6 от 11.01.2021).  6) иных систем пожарной автоматики нет. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Протокол №224от 15.07.2020г.  Протокол №223 от 15.07.2020г..  Протокол №222от 15.07.2020г..  Протокол №221 от 15.07.2020г.  Протокол №220 от 15.07.2020г.  Протокол №219 от 15.07.2020г.  Протокол №130 от 15.07.2020г.  Протокол №131 от 15.07.2020г.  Протокол №75 от 15.07.2020г.  Протокол №74 от 15.07.2020г.  Заключение по результатам обследования:удовлетворительное |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | Внутреннее - не предусмотрено.  За территорией школы имеется пожарный гидрант. Ревизия пожарного гидранта проведена 10.07.2021года. |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности имеется, зарегистрирована в органе территориального отделения Государственной противопожарной службы РФ от 26.06.2021г. № 65436369000-50-95 |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество выданных предписаний  по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;  5) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | Предписания по устранению нарушений устранены. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя учреждения проводится специалистами Роспотребнадзора;  2) сотрудники прошли санитарный минимум в 17 июля 2020 года;  3) обучение сотрудников проводится 2 раза в год школьным фельдшером;  4)обучение учащихся проводится на уроках ОБЖ; проводятся лекции, беседы школьным фельдшером, проводятся плановые и внеплановые инструктажи с обучающимися. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) Питание обучающихся организовано в школьной столовой, организатором питания в которой является ГБОУ СО «Каменск-Уральская школа»;  2) Столовая оснащена современным оборудованием , в достаточном количестве мебелью;  3) справка о техническом состоянии холодильного, торгово-технологического оборудования от 01.07.2021 г.;  4) организация горячего питания:  Договоры на поставку продуктов питания заключены с:  - ИП Вакуленко О.Г.(безалкогольные напитки, мясо, масло, жиры, продукты мукомольно-крупяного производства, продукты мясоперерабатывающей промышленности мучные изделия, рыба, прочие продукты);  - ИП Зеленов О.Ю. (хлеб, хлебобулочные изделия);  -АО «Красногорское»; -ООО «Агрофирма «Травянское»;  -ООО «Партнер» (молочная продукция);  - ИП Коваль М.И.(кондитерские изделия)  5) Охват питанием 100 % учащихся;  6) Сертифицирована услуга организации питания в школьной столовой (сертификат № 0103223 от 13.05.2015г  В школе разработан и утверждён регламент работы по системе безопасности пищевой продукции. Утвержден 22.12.2018г. (система ХАССП). |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеются рециркуляторы- 13 шт.  Переносные бактерицидные лампы-2шт. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | УФ лампа UV6GPM-L в УФ стерилизаторе Aquapro установленного на трубопроводе холодного водоснабжения. |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Проверкой установлено: вентиляционные каналы в учебных классах, кухне соответствуют нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов от 11.06.2021г.(ООО «Спектр-сервис»). |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) медкабинет  2) Лицензия № ЛО-66-01-004493 от 31.01.2017г. выдана Министерством здравоохранения Свердловской области).  3)мед. персоналом обеспечена |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № от \_\_\_ июля 2021 года  Заключение: Проба №----------- «Вода питьевая, распределительная сеть» соответствует требованиям п.3.3. СанПин 2.1.4.1074-01» |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Медицинский осмотр сотрудников проводится в соответствии с установленным графиком (август 2021) |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество не устранённых недостатков;  2) количество не устранённых недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования от 16.04.2021   1. 2 2. 0 3. имеется 4. нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Тревожная сигнализация имеется, находится в исправном состоянии;  2) Каменск-Уральское ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».  3) Ответственный в организации за КТС заместитель директора Хомутова Н.В.;  4) ФГУП «Охрана» Росгварди, договор по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны объекта № 6734N00200 от 18.02.2021;  Договор №046 на оказание услуги по технологическому обеспечению работоспособности оконечных устройств систем передачи извещений в установленном на объекте Комплексе технических средств охраны от 18.02.2021г. |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1) В дневное время предусмотрено в штатном расписании вахтер, в ночное время-сторож. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | Ограждение, имеется по всему периметру школы. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного  в образовательной организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Видеонаблюдение имеется.  По адресу образовательной организации ул.Лермонтова,2 – установлено5 внешних камер, 2 камеры внутри здания.  Ответственным за работу системы видеонаблюдения приказом по школе назначена заместитель директора Хомутова Н.В. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;   2. договор на обслуживание (указать реквизиты) | Имеется.  В наличии ручной металлодетектор марки ВМ -611 ВИХРЬ. |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного  в образовательной организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся | Ответственный по учреждению по антитеррористической безопасности назначена приказом по школе Хомутова Н.В. заместитель директора (приказ от 04.03.2021г. № 42)  2) обучение (проведение инструктажей) сотрудников по антитеррористической безопасности проводится 2 раза в год согласно утверждённому плану.  3) обучение учащихся проводится на уроках ОБЖ. В учреждении для учащихся проводятся плановые и внеплановые инструктажи |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;  2) исправность | Установлено освещение по периметру здания школы |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) иных (указать) (дата) | паспорт разработан, согласован в  подразделениях:  - ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 05.02.2020 г.  - УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 06.02.2020г.  - УФБС России по Свердловской области 06.02.2020г. |
| **Информационная безопасность** | | | |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Ревизия проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами, по графику. Акт от 06.07.21 г №2 |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | 1)ООО «СервисЭкспресс»  2) Договор от 18.02.2021 года №313122/02-2021/И |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 24 (двадцать четыре) |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Договор от 18.02.2021 года №313122/02-2021/И |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | - SkyDNS, программный фильтр  - все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт от 09 июля 2021 года |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Ответственным за информационную безопасность в образовательном процессе назначен системный администратор Дурыманов А.Г., приказ от 04.03.2021 г. № 42, учитель информатики Чурсина Н.Р. |
| **Безопасность дорожного движения** | | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение | Школьного автобуса нет |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Паспорт дорожной безопасности имеется.  Утверждён директором школы 18 июня 2021 года.  Согласован в администрации муниципального образования «город Каменск-Уральский» 22 июня 2021 года |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется учебно-тренировочный перекресток(территория школы, 1 этаж школы) |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;   2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004;   3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1. ограждение территории ОО исключает выход на проезжую часть; 2. на маршрутах движения детей до ОО достаточно регулируемых пешеходных переходов, безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, обеспечена; 3. наличие тротуаров на маршрутах движения детей исключают движение детей по проезжей части. |
| **Охрана труда** | | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 15.01.2021 г. № 14  ответственная по охране труда и профилактике производственного травматизма в образовательном процессе специалист по охране труда Коровина И.П. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2020-2023 годы утверждён на собрании работников школы 16.11.2020 года, протокол собрания №2, зарегистрирован в ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости населения» 17.12.2020 запись №47-К.  Дополнительное соглашение №1 к КД на 2020-2023 годы (протокол №3 от 25.02.2021, зарегестрировано ГКОУ службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости населения»26.03.2021 №30 -ДИ |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);   2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)обучение руководителя – удостоверение №323 ОТ №-012178 протокол от 19.03.2021г. №117  2) специалист по ОТ, удостоверение 731 от 16.10.2020. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | План организационно-технических мероприятий  по улучшению условий охраны труда, здоровья обучающихся, воспитанников и работников школы имеется. Утверждены приказом от 15.01.21 №14 |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются . Утверждены приказом от 15.07.20 №96 |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;   2. количество аттестованных рабочих мест;   3. количество неаттестованных рабочих мест,   4. планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест, всего- 50  2) проведена СОУТ 22.03.2017 - 33 рабочих места, 15.05.2018 - 17  3) нет |
| **Ремонтные работы** | | | |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт помещений в школе |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | Перспективный план капитального ремонта организации имеется. Перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы:  1. ремонт системы отопления школы 2021-2023гг;  2.ремонт фасада здания школы;  3.ежегодный косметический ремонт помещений школы. |

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Меренкова О.Н.